|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Ogłoszenia |
| Załącznik nr 1 do Umowy |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Komora przeznaczona do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną**  **Producent……**  **Marka………**  **Model………** | | |
| **Proszę podać, czy komora spełnia parametry techniczne i użytkowe określone poniżej**  **\*niewłaściwe skreślić** | | |
| 1. | Komora umożliwia przeprowadzenie badań zgodnie z normami:   * PN-EN ISO 9227:2012 (Testy AASS, CASS, NSS, Prohesion), * PN-EN ISO 6270-2:2006, * SAE J2334, * SAE J2721, * VDA 233-102, * Volvo VCS-1027, 149, * Volvo VCS-1027, 1449 * PV-1210. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| **2.** | **Parametry komory** | | |
| 2.1 | Komora umożliwia wykonywanie cykli pracy mgły solnej, kondensacji wilgoci, suszenia powietrzem oraz kombinacji cykli mgły solnej, kondensacji wilgoci oraz suszenia powietrzem. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 2.2 | Funkcja mgły solnej: w temperaturze otoczenia do +60ºC. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 2.3 | Funkcja wilgotności w zakresie 50-95 %RH. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 2.4 | Pojemność komory: minimum 1000 litrów. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 2.5 | Zbiornik na solankę: minimum 120 litrów. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 2.6 | Wewnętrzne wymiary komory: szerokość minimalna 140 cm | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 2.7 | Całkowite dopuszczalne obciążenie komory: minimum 500 kg | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| **3.** | **Niezbędne wyposażenie komory** | | |
| 3.1 | Oprogramowanie rejestrujące parametry komory oraz umożliwiające transfer danych. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 3.2 | Czujniki poziomu solanki w zbiorniku na solankę | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| **4.** | **Warunki dostawy, instalacji, szkolenia, gwarancji i serwisu** | | |
| 4.1 | Dostawa, instalacja wraz ze sprawdzeniem poprawności działania komory oraz co najmniej 16-godzinne szkolenie dla 3 pracowników ITS z wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 4.2 | Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 4.3 | Deklaracja zgodności CE. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 4.4 | Gwarancja, co najmniej 12 miesięcy. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 4.5 | Krajowy autoryzowany serwis producenta. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 4.6 | Wsparcie techniczne autoryzowanego serwisu – maksymalny czas na wizytę serwisanta 24h. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| 4.7 | Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego, przez okres co najmniej przez 10 lat od dnia zawarcia umowy. | | **spełnia / nie spełnia\*** |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | | .................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy | |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 do Ogłoszenia** |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO**  ul. Jagiellońska 80  03-301 Warszawa  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dostawa komory przeznaczonej do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną (nr sprawy: SZ-222/18/18),** składam ofertę o następującej treści: | |
| 1. **DANE WYKONAWCY:**   Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę………….…………………  …………………………………………………………………………………………………………………….  Wykonawca/Wykonawcy (*pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko Wykonawcy*): ………………...…………  …………………………………………………………………………………….……………….………………  Adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………….………….…………….……  Numer wpisu do KRS *(wypełnić jeżeli dotyczy)*:……………………………..……………………..………….  Numer NIP *(wypełnić jeżeli dotyczy)*:………………………………………………………………….…………  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:………………………………………………………  Dane, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  e-mail: …………………………………………..…………………………………………………………………  lub faks: ……………………………….……………………………….…………………….……………………  Adres do korespondencji (*jeżeli inny niż adres Wykonawcy wskazany powyżej*):………………..……………  …………………………………………………………………………………………………………………….. | |
| 1. **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:**   Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie komory przeznaczonej do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną:  Producent:\*……….…………  Marka:\*……………………….  Model:\*……..…………………  w zakresie określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy, które stanowią za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*:  (liczbowo) ………………………………………………………………………………………….netto PLN  (liczbowo) ………………………………………………………………………………………….brutto PLN  \*\* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .  \*\*\* Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. | |
| 1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DŁUGOŚĆ GWARANCJI**   **Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie:**  **………………….. dni kalendarzowych\*** od dnia zawarcia umowy  Niniejszym oferujęgwarancję o długości 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, na komorę przeznaczoną do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną  **\*** uzupełnia Wykonawca | |
| 1. **OŚWIADCZENIA:** 2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 3. zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 5. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 6. jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany stanu faktycznego lub prawnego przedstawionego w oświadczeniach lub dokumentach złożonych wraz z ofertą lub składanych w późniejszym terminie na wezwanie Zamawiającego, mające wpływ na ich aktualność, zobowiązujemy się natychmiast poinformować o tym fakcie Zamawiającego. | |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:** 2. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 3. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ...................................................................................................................................................................   e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .................……......................…….............…..… | |
| 1. **SPIS TREŚCI:**   Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:   1. .......................................................................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................................................................... 3. ..........................................................................................................................................................................   Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. | |
| 1. **POUCZENIE:**   1) zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego - kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, zamówienia publicznego od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;  2) zgodnie z art. 434 Kodeksu Cywilnego - firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko - nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |